## 2
"Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ОАО "АТЭК" на 2016 год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
2. Сокращенное наименование: ОАО "АТЭК"
3. Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
4. Адрес юридического лица: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
5. ИНН: 2312054894
6. КПП: 2312430011
7. Ф.И.О. руководителя: Пучков Андрей Александрович
8. Адрес электронной почты: oaokte@krteplo.ru
9. Контактный телефон: 8 (861) 299-10-10
10. Факс: +7 (861) 231-57-30

## 3
Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт
ОАО "АТЭК"
(наименование сетевой организации)
на 2016 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица | Стандартизированные тарифные ставки
|  | измерения | по постоянной схеме | повременной схеме
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 30.01 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 9.71 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км | 8.67 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км | 3.28 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 8.35 | х
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи в ценах 2001 года | рублей/км | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
ВЛИ(3)-10(6)кВ
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм2 | рублей/км | 347399
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 353243
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм2 | рублей/км | 363314
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм2 до 120 мм2 | рублей/км | 376866
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх50 мм2 | рублей/км | 514944
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 | рублей/км | 403496
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x70 мм2 | рублей/км | 538617
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм2 | рублей/км | 419675
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх95 мм2 | рублей/км | 578250
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 3x95 мм2 | рублей/км | 439772
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x120 мм2 | рублей/км | 614093
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм2 | рублей/км | 475525
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх150 мм2 | рублей/км | 650171
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм2 | рублей/км | 497748
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x185 мм2 до 3x240 мм2 | рублей/км | 692595
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185-240 мм2 | рублей/км | 543074
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм2 | рублей/км | 200254
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 226437
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 79886
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 86376
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x50+54,6 мм2 | рублей/км | 223428
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения Зх50+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 256301
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 | рублей/км | 273407
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от Зх70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 306280
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3х95+70 мм2 | рублей/км | 278145
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x95+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 311018
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 | рублей/км | 308278
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 341151
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 74766
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 78334
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3х150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 158352
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 161910
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
ВЛИ(З)-10 (6) кВ
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм2 | рублей/км | 173699
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 176621
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм2 | рублей/км | 181657
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм2 до 120 мм2 | рублей/км | 188433
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х 50 мм2 | рублей/км | 257472
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 | рублей/км | 201748
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм2 | рублей/км | 269308
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 | рублей/км | 209837
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х 95 мм2 | рублей/км | 289125
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 3х95 | рублей/км | 219886
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм2 | рублей/км | 307046
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 | рублей/км | 237762
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм2 | рублей/км | 325085
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 | рублей/км | 248874
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x185 мм2 до 3x240 мм2 | рублей/км | 346297
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185240 мм2 | рублей/км | 271537
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм2 | рублей/км | 100127
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 113218
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4^25 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 39943
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 43188
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x50+54,6 мм2 | рублей/км | 111714
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x50+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 128150
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 | рублей/км | 136703
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 153140
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x95+70 мм2 | рублей/км | 139072
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x95+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 155509
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x 120+70 мм2 до 3x 150+70 мм2 | рублей/км | 154139
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x120+70 мм2 до 3x150+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 170575
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 37383
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 39167
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 79176
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 80955
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи в ценах 2001 года | рублей/км | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Уровень напряжения -10(6) кВ
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x95 мм2 | рублей/км | 340704
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x95 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 411928
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x120 мм2 | рублей/км | 374810
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x120 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 446722
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 | рублей/км | 510446
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 591991
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 | рублей/км | 599456
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 726150
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х300) мм2 | рублей/км | 637813
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х300) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 766054
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1x500) мм2 | рублей/км | 719124
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х500) мм2 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 847366
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (Зх185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства | рублей/км | 493839
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3х185) мм2 до (3х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства в населённом пункте | рублей/км | 608817
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | рублей/км | 1266500
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) в населённом пункте | рублей/км | 1409975
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 | рублей/км | 832621
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 960862
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 | рублей/км | 1017989
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 1146231
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 | рублей/км | 257980
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 326842
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 | рублей/км | 272311
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 341173
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x95) мм2 | рублей/км | 287451
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 356480
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x120) мм2 | рублей/км | 295687
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 364716
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x150) мм2 | рублей/км | 321151
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3 х 150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 390980
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 | рублей/км | 357317
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 427146
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 | рублей/км | 404784
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 474779
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 | рублей/км | 526009
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 604121
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 | рублей/км | 562303
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 639734
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x185) мм2 | рублей/км | 637226
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 715006
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x240) мм2 | рублей/км | 729655
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 807436
Строительство КЛ-0,4 кВ
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 | рублей/км | 143071
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 211595
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 | рублей/км | 153896
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 222418
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 | рублей/км | 160049
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 228709
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 | рублей/км | 173880
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 242628
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 | рублей/км | 186592
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 255340
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 | рублей/км | 197095
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 268465
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 | рублей/км | 212634
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 282073
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х 150) мм2 | рублей/км | 237204
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 308417
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 | рублей/км | 252521
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 323737
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 | рублей/км | 296994
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 368484
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 350517
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 427735
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 399662
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 480421
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x185 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 430206
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 510975
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 (два кабеля в траншее) | рублей/км | 519170
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 600471
Организация трубной канализации для КЛ
| Прокладка четырёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 2639529
| Прокладка трёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 2346978
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
Уровень напряжения - 10(6) кВ
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 | рублей/км | 170352
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 205964
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 | рублей/км | 187405
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 223361
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 | рублей/км | 255223
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 295995
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3x(1x240) мм2 | рублей/км | 299728
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3x(1x185) мм2 до 3x(1x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 363075
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x300) | рублей/км | 318906
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x300) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 383027
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x500) | рублей/км | 359562
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x500) мм2 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 423683
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3x185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства | рублей/км | 246919
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3x185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства в населённом пункте | рублей/км | 304408
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3x(1x500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | рублей/км | 633250
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3x(1x500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) в населённом пункте | рублей/км | 704987
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x630) | рублей/км | 416310
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x630) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 480431
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x800) | рублей/км | 508994
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x800) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 573115
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 | рублей/км | 128990
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 163421
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 | рублей/км | 136155
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 170586
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 | рублей/км | 143725
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 178240
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 | рублей/км | 147843
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 182358
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3*150) мм2 | рублей/км | 160575
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3*150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 195490
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 | рублей/км | 178658
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 213573
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 | рублей/км | 202392
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 237389
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 | рублей/км | 263004
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 302060
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 | рублей/км | 281151
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 319867
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 | рублей/км | 318613
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 357503
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 | рублей/км | 364827
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 403718
Строительство КЛ-0,4 кВ
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 | рублей/км | 71535
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 105797
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 | рублей/км | 76948
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 111209
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 | рублей/км | 80024
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 114354
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 | рублей/км | 86940
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 121314
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 | рублей/км | 93296
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 127670
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 | рублей/км | 98547
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 134232
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 | рублей/км | 106317
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 141036
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 | рублей/км | 118602
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 154208
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 | рублей/км | 126260
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 161868
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 | рублей/км | 148497
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 184242
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 175258
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 213867
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 199831
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 240210
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 215103
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 255487
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) | рублей/км | 259585
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 300235
Организация трубной канализации для КЛ
| Прокладка четырёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 1319764
| Прокладка трёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 1173489
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения в ценах 2001 года | рублей/кВт | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
| до 222,5 кВт | рублей/кВт | 1910.7
| от 222,5 до 356 кВт | рублей/кВт | 1483.8
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 1169.54
| от 560,7 до 890 кВт | рублей/кВт | 1016.88
| от 890 до 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 962.75
| свыше 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 745.84
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 3072
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 1954.74
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 1292.72
| от 56,07 до 89 кВт | рублей/кВт | 849.23
| от 89 до 356 кВт | рублей/кВт | 1173.57
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 1009.64
| от 560,7 до 916,7 кВт | рублей/кВт | 1037.87
| свыше 916,7 кВт | рублей/кВт | 801.05
Столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 1802.29
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 1179.27
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 785.32
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
| до 222,5 кВт | рублей/кВт | 955.35
| от 222,5 до 356 кВт | рублей/кВт | 741.9
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 584.77
| от 560,7 до 890 кВт | рублей/кВт | 508.44
| от 890 до 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 481.37
| свыше 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 372.92
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 1536
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 977.37
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 646.36
| от 56,07 до 89 кВт | рублей/кВт | 424.61
| от 89 до 356 кВт | рублей/кВт | 586.78
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 504.82
| от 560,7 до 916,7 кВт | рублей/кВт | 518.93
| свыше 916,7 кВт | рублей/кВт | 400.52
Столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 901.14
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 589.63
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 392.66
______________________________
* Ставки платы С2,i , С3,i , С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## 4
Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки* | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
(рублей)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 0 | 0 | 0
| строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0
| строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0 | 0
| строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
______________________________
* Согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## 5
Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 0 | 0
в том числе:
| вспомогательные материалы | 0 | 0
| энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0
| оплата труда | 0 | 0
| отчисления на страховые взносы | 0 | 0
| прочие расходы - всего | 0 | 0
из них:
| работы и услуги производственного характера | 0 | 0
| налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 0 | 0
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 0 | 0
в том числе:
| услуги связи | 0 | 0
| расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0
| расходы на информационное обслуживание, консультационные | 0 | 0
| и юридические услуги | 0 | 0
| плата за аренду имущества | 0 | 0
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0
| внереализационные расходы - всего | 0 | 0
в том числе:
| расходы на услуги банков | 0 | 0
| процент за пользование кредитом | 0 | 0
| прочие обоснованные расходы | 0 | 0
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 0 | 0
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 0 | 0
Итого (размер необходимой валовой выручки)

## 6
Приложение N 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
(тыс. рублей)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## 7
Приложение N 7
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение N 8
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 9
Приложение N 9
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей..
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.".