## 2
"Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
АО "АТЭК" на 2017 год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
2. Сокращенное наименование: АО "АТЭК"
3. Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
4. Адрес юридического лица: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
5. ИНН: 2312054894
6. КПП: 2312430011
7. Ф.И.О. руководителя: Ященко Александр Васильевич
8. Адрес электронной почты: oaokte@krteplo.ru
9. Контактный телефон: 8 (861) 299-10-10
10. Факс: +7 (861) 231-57-30

## 3
Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт
АО "АТЭК"
(наименование сетевой организации)
на 2017 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица | Стандартизированные тарифные ставки
|  | измерения | по постоянной схеме | повременной схеме
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 30.01 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и их согласование | рублей/кВт | 64.66 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км | 15.81 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км | 0 | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 29.68 | х
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к распределительным электрическим сетям на 2016 год, на покрытие расходов строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Воздушные линии электропередач (ВЛ)
| Уровень напряжения 0,4 кВ | рублей/кВт
| 0-184,98 | рублей/кВт | 7513.4
| 184,98-234,31 | рублей/кВт | 7701.4
| Уровень напряжения 6 (10) кВ | рублей/кВт
| 0-3977,14; (0-6628,56) | рублей/кВт | 12454.53
| 3977,14-5549,49 (6628,56-8900) | рублей/кВт | 10643.36
Кабельные линии электропередач (КЛ)
| Кабельные линии электропередач (КЛ) 0,4 кВ | рублей/кВт
| 0-2265,45; (0-6292,92) | рублей/кВт | 4719.87
| Кабельные линии электропередач (КЛ) 6(10) кВ | рублей/кВт
| 0-2265,45; (0-6292,92) | рублей/кВт | 5818.15
| 2265,45-6812,2; (6292,92-8900) | рублей/кВт | 2936.7
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт
Воздушные линии электропередач (ВЛ)
| Уровень напряжения 0,4 кВ | рублей/кВт
| 0-184,98 | рублей/кВт | 3756.7
| 184,98-234,31 | рублей/кВт | 3850.7
| Уровень напряжения 6 (10) кВ | рублей/кВт
| 0-3977,14; (0-6628,56) | рублей/кВт | 6227.26
| 3977,14-5549,49 (6628,56-8900) | рублей/кВт | 5321.68
Кабельные линии электропередач (КЛ)
| Кабельные линии электропередач (КЛ) 0,4 кВ | рублей/кВт
| 0-2265,45; (0-6292,92) | рублей/кВт | 2359.93
| Кабельные линии электропередач (КЛ) 6(10) кВ | рублей/кВт
| 0-2265,45; (0-6292,92) | рублей/кВт | 2909.07
| 2265,45-6812,2; (6292,92-8900) | рублей/кВт | 1468.35
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи в ценах 2001 года | рублей/км | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
ВЛИ(3)-10(6)кВ
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм2 | рублей/км | 332664
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 345663
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм2 | рублей/км | 368801
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм2 до 120 мм2 | рублей/км | 399624
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх50 мм2 | рублей/км | 523315
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 | рублей/км | 392293
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x70 мм2 | рублей/км | 550449
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм2 | рублей/км | 410668
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх95 мм2 | рублей/км | 590158
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 3x95 мм2 | рублей/км | 439052
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x120 мм2 | рублей/км | 622166
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм2 | рублей/км | 480576
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх150 мм2 | рублей/км | 667592
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм2 | рублей/км | 502786
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x185 мм2 до 3x240 мм2 | рублей/км | 915013
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185-240 мм2 | рублей/км | 548264
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм2 | рублей/км | 202660
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 251258
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x16 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 77586
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x16 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 83948
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 81483
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 87852
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x16+1x25 мм2 | рублей/км | 222087
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x16+1x25 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 234949
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x25+(1x35, 1x54,6) мм2 | рублей/км | 233947
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x25+(1x35, 1x54,6) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 246808
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x35+(1x50, 1x54,6) мм2 | рублей/км | 248193
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x35+(1x50, 1x54,6) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 261055
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x50+54,6 мм2 | рублей/км | 260906
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения Зх50+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 273767
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 | рублей/км | 309340
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от Зх70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 322201
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3х95+70 мм2 | рублей/км | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x95+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 | рублей/км | 352370
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 365231
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 85596
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 86994
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3х150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 172624
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 174023
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
ВЛИ(З)-10 (6) кВ
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм2 | рублей/км | 166332
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 172831
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм2 | рублей/км | 184400
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм2 до 120 мм2 | рублей/км | 199812
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх50 мм2 | рублей/км | 261657
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм2 | рублей/км | 196146
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x70 мм2 | рублей/км | 275224
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм2 | рублей/км | 205333
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх95 мм2 | рублей/км | 295079
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 3x95 мм2 | рублей/км | 219526
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x120 мм2 | рублей/км | 311083
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм2 | рублей/км | 240288
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением Зх150 мм2 | рублей/км | 333795
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм2 | рублей/км | 251392
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3x185 мм2 до 3x240 мм2 | рублей/км | 357506
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185-240 мм2 | рублей/км | 274131
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм2 | рублей/км | 101330
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм2 | рублей/км | 125628
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x16 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 38793
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x16 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 41974
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) | рублей/км | 40741
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4x25 мм2 (для ответвлений) в населённом пункте | рублей/км | 43925
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x16+1x25 мм2 | рублей/км | 111043
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x16+1x25 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 117474
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x25+(1x35, 1x54,6) мм2 | рублей/км | 116973
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x25+(1x35, 1x54,6) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 123404
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x35+(1x50, 1x54,6) мм2 | рублей/км | 124096
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x35+(1x50, 1x54,6) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 130527
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x50+54,6 мм2 | рублей/км | 130452
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения Зх50+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 136883
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 | рублей/км | 154670
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от Зх70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 161100
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3х95+70 мм2 | рублей/км | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3x95+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 | рублей/км | 176184
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3х120+70 мм2 до 3х150+70 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 182615
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 42797
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3x50+54,6 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 43496
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3х150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | рублей/км | 86312
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам в населённом пункте | рублей/км | 87011
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи в ценах 2001 года | рублей/км | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Уровень напряжения -10(6) кВ
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x95 мм2 | рублей/км | 315167
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x95 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 377511
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x120 мм2 | рублей/км | 339334
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x120 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 402328
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 | рублей/км | 484596
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 551830
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 | рублей/км | 542295
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 653158
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х300) мм2 | рублей/км | 589052
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х300) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 701099
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1x500) мм2 | рублей/км | 697703
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х500) мм2 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 809750
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (Зх185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства | рублей/км | 486827
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3х185) мм2 до (3х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства в населённом пункте | рублей/км | 592564
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | рублей/км | 1258369
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) в населённом пункте | рублей/км | 1391770
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 | рублей/км | 776882
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 888929
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 | рублей/км | 977949
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 1089996
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 | рублей/км | 247361
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 308147
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 | рублей/км | 248763
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 309549
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x95) мм2 | рублей/км | 260140
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 321056
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x120) мм2 | рублей/км | 274273
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 335189
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x150) мм2 | рублей/км | 293055
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3 х 150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 354689
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 | рублей/км | 332726
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 394361
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 | рублей/км | 384894
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 446655
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 | рублей/км | 507196
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 572193
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 | рублей/км | 530814
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 596212
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x185) мм2 | рублей/км | 612437
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 678101
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x240) мм2 | рублей/км | 714463
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 780227
Строительство КЛ-0,4 кВ
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 | рублей/км | 114560
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 175097
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 | рублей/км | 124175
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 184713
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 | рублей/км | 139876
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 200519
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 | рублей/км | 154100
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 214392
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 | рублей/км | 175886
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 236178
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 | рублей/км | 188622
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 249864
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 | рублей/км | 209097
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 270339
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х 150) мм2 | рублей/км | 233288
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 295629
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 | рублей/км | 247506
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 309857
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 | рублей/км | 290537
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 353094
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 362199
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х120 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 427336
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 410570
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 477908
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x185 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 438628
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 505974
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 (два кабеля в траншее) | рублей/км | 524994
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 592762
Организация трубной канализации для КЛ
| Прокладка четырёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 1869170
| Прокладка трёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 1694038
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
Уровень напряжения - 10(6) кВ
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 | рублей/км | 157583
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 188755
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 | рублей/км | 169666
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 201164
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 | рублей/км | 242298
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 275915
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3x(1x240) мм2 | рублей/км | 271147
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3x(1x185) мм2 до 3x(1x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 326579
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x300) | рублей/км | 294525
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x300) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 350549
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x500) | рублей/км | 348851
| Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3x(1x500) мм2 мм2 в населённом пункте | рублей/км | 404875
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3x185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства | рублей/км | 243413
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3x185) мм2 до (3x240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства в населённом пункте | рублей/км | 296281
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3x(1x500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | рублей/км | 629184
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3x(1x500) мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) в населённом пункте | рублей/км | 695885
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x630) | рублей/км | 388440
| Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x630) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 444464
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x800) | рублей/км | 488974
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3x(1x800) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 544997
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 | рублей/км | 123680
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 154073
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3x70) мм2 | рублей/км | 124381
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 154774
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 | рублей/км | 130069
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 160528
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 | рублей/км | 137136
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 167594
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3*150) мм2 | рублей/км | 146527
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3*150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 177344
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 | рублей/км | 166363
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 197180
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 | рублей/км | 192447
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 223327
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 | рублей/км | 253597
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 286096
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 | рублей/км | 265407
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 298106
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 | рублей/км | 306218
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 339050
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 | рублей/км | 357281
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 390113
Строительство КЛ-0,4 кВ
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 | рублей/км | 57279
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x16) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 87548
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 | рублей/км | 62087
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x25) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 92356
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 | рублей/км | 69938
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x35) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 100259
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 | рублей/км | 77050
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x50) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 107195
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 | рублей/км | 87942
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x70) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 118088
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 | рублей/км | 94311
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x95) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 124932
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 | рублей/км | 104548
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x120) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 135169
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 | рублей/км | 116644
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x150) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 147814
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 | рублей/км | 123752
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x185) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 154928
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 | рублей/км | 145268
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4x240) мм2 в населённом пункте | рублей/км | 176547
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 181099
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x120 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 213668
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4x150 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 205285
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х150 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 238953
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) | рублей/км | 219313
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4х185 мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 252987
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) | рублей/км | 262497
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4х240) мм2 (два кабеля в траншее) в населённом пункте | рублей/км | 296680
Организация трубной канализации для КЛ
| Прокладка четырёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 934585
| Прокладка трёх труб d. до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | рублей/км | 547019
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения в ценах 2001 года | рублей/кВт | х | х
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
| до 222,5 кВт | рублей/кВт | 1950.46
| от 222,5 до 356 кВт | рублей/кВт | 1517.47
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 1092.85
| от 560,7 до 890 кВт | рублей/кВт | 1036.24
| от 890 до 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 1079.23
| свыше 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 1037.31
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 4419.62
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 3715.52
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 1806.82
| от 56,07 до 89 кВт | рублей/кВт | 1624.14
| от 89 до 356 кВт | рублей/кВт | 1414.54
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 966.51
| от 560,7 до 916,7 кВт | рублей/кВт | 1020.91
| свыше 916,7 кВт | рублей/кВт | 1040.7
Столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 1847.73
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 1061.35
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 603.37
при присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
| до 222,5 кВт | рублей/кВт | 975.23
| от 222,5 до 356 кВт | рублей/кВт | 758.73
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 546.42
| от 560,7 до 890 кВт | рублей/кВт | 518.12
| от 890 до 1 112,5 кВт | рублей/кВт | 518.65
| свыше 1 112,5 кВт | рублей/кВт | -
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 2209.81
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 1857.76
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 812.07
| от 56,07 до 89 кВт | рублей/кВт | 812.07
| от 89 до 356 кВт | рублей/кВт | 707.27
| от 356 до 560,7 кВт | рублей/кВт | 483.25
| от 560,7 до 916,7 кВт | рублей/кВт | 510.45
| свыше 916,7 кВт | рублей/кВт | 520.35
Столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
| до 22,25 кВт | рублей/кВт | 923.86
| от 22,25 до 35,6 кВт | рублей/кВт | 530.67
| от 35,6 до 56,07 кВт | рублей/кВт | 301.68
______________________________
* Ставки платы С2,i , С3,i , С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## 4
Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки* | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
(рублей)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 0 | 0 | 0
| строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0
| строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0 | 0
| строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0
| по временной схеме | х | х | х
______________________________
* Согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## 5
Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 0 | 0
в том числе:
| вспомогательные материалы | 0 | 0
| энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0
| оплата труда | 0 | 0
| отчисления на страховые взносы | 0 | 0
| прочие расходы - всего | 0 | 0
из них:
| работы и услуги производственного характера | 0 | 0
| налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 0 | 0
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 0 | 0
в том числе:
| услуги связи | 0 | 0
| расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0
| расходы на информационное обслуживание, консультационные | 0 | 0
| и юридические услуги | 0 | 0
| плата за аренду имущества | 0 | 0
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0
| внереализационные расходы - всего | 0 | 0
в том числе:
| расходы на услуги банков | 0 | 0
| процент за пользование кредитом | 0 | 0
| прочие обоснованные расходы | 0 | 0
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 0 | 0
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 0 | 0
Итого (размер необходимой валовой выручки)

## 6
Приложение N 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
(тыс. рублей)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## 7
Приложение N 7
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение N 8
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 9
Приложение N 9
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей..
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.".