## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ОАО «АТЭК»
22 декабря 2015 г.
№ п/п | Наименование источника питания | Наименование отходящих фидеров | Напряжение, кВ | Нагрузка, А
|  |  |  | "А" | "В" | "С"
г.Краснодар, "Немецкая деревня"
1. | БРТП-2103п | Отх.линия QF-1 "Детский садик" | 0.4 | 78 | 74 | 63
|  | Отх.линия QF-2 "Детский садик" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-3 "Школа" | 0.4 | 28 | 30 | 26
|  | Отх.линия QF-4 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 ЗД ул. Тирольская (6ул.) | 0.4 | 9 | 1 | 59
|  | Отх.линия QF-6 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-7 "Скважина дальняя" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-8 ЗД ул. Бийскайская (7ул.) | 0.4 | 0 | 10 | 17
|  | Отх.линия QF-9 ЗД ул. Баварская (5 ул.) | 0.4 | 79 | 81 | 122
|  | Отх.линия QF-10 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-11 ЗД ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 "Котельная" | 0.4 | 23 | 20 | 19
|  | Отх.линия QF-13 "Котельная" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 "Зеленая Долина 2,3 очередь" | 0.4 | 225 | 204 | 329
|  | Отх.линия QF-15 "Резерв" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-16 "торсада на храм" | 0.4 | 0 | 9 | 0
|  | Отх.линия QF-17 ЗД (9ул.) | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-18 ЗД ул. Баварская (8ул.) | 0.4 | 25 | 19 | 50
|  | Отх.линия QF-19 "Германия (стройка)" | 0.4 | 9 | 40 | 9
|  | Отх.линия QF-20 "ШУО(дет.сад, школа)" | 0.4 | 16 | 23 | 21
|  | Отх.линия QF-21 "Скважина ближняя" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-22 "Школа" | 0.4 | 29 | 20 | 23
|  | Отх.линия QF-23 "Детский садик" | 0.4 | 61 | 53 | 26
|  | Отх.линия QF-24 "Детский садик" | 0.4 | 5 | 8 | 10
2. | БКТП-2105п | Отх.линия QF-1 ЩВ - "Озеро" (насосная) | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-3 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-6 МФК ВУ-"Пивоварня" | 0.4 | 38 | 22 | 54
|  | Отх.линия QF-7 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 МФК ВУ-1 | 0.4 | 34 | 1 | 3
|  | Отх.линия QF-9 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-10 МФК ВУ-3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-11 МФК ВУ-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 МФК ВУ-4 | 0.4 | 6 | 8 | 5
|  | Отх.линия QF-13 Резиденция (Германия) | 0.4 | 132 | 152 | 140
|  | Отх.линия QF-14 ЩВ "Ресторан Мюнхаузен" | 0.4 | 17 | 25 | 19
|  | Отх.линия QF-15 ЩВ - "Озеро" (насосная) | 0.4 | 63 | 59 | 61
|  | Отх.линия QF-16 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-17 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-18 МФК ВУ-3 | 0.4 | 8 | 7 | 7
|  | Отх.линия QF-19 МФК ВУ-2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-20 МФК ВУ-"Пивоварня" | 0.4 | 24 | 28 | 26
|  | Отх.линия QF-21 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-22 МФК ВУ-1 | 0.4 | 13 | 9 | 48
|  | Отх.линия QF-23 МФК ВУ-4 | 0.4 | 4 | 13 | 5
|  | Отх.линия QF-24 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
3. | БКТП-2106п | Отх.линия QF-1 ул. Мюнхенская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 ул. Мюнхенская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-3 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 ул. Берлинская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-5 "Резерв" | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-6 Стройка(времянка) | 0.4 | 129 | 81 | 110
|  | Отх.линия QF-7 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-9 ул. Гановерская | 0.4 | 5 | 15 | 12
|  | Отх.линия QF-10 ул. Гановерская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-11 ул. Постдамская | 0.4 | 2 | 3 | 4
|  | Отх.линия QF-12 ул. Постдамская | 0.4 | 18 | 55 | 30
|  | Отх.линия QF-13 ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 ул. Мюнхенская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-15 ул. Мюнхенская | 0.4 | 0 | 5 | 2
|  | Отх.линия QF-16 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-17 Берлинская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-18 КНС | 0.4 | 14 | 14 | 14
|  | Отх.линия QF-19 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-20 Гановерская | 0.4 | 26 | 28 | 26
|  | Отх.линия QF-21 Гановерская | 0.4 | 53 | 55 | 50
|  | Отх.линия QF-22 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-23 ул. Постдамская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-24 ул. Постдамская | 0.4 | 13 | 10 | 33
4. | БКТП-2107п | Отх.линия QF-1 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-2 ул. Баварская | 0.4 | 12 | 5 | 4
|  | Отх.линия QF-3 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 ул. Берлинская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-5 МФК ВУ-11 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-6 ул. Мюнхенская | 0.4 | 131 | 108 | 95
|  | Отх.линия QF-7 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-9 ул. Саксонская | 0.4 | 47 | 26 | 23
|  | Отх.линия QF-10 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-11 МФК ВУ-Мучной цех "пекарня" | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-13 МФК ВУ-12 | 0.4 | 21 | 23 | 22
|  | Отх.линия QF-14 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-15 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-16 ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-17 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-18 ул. Бременская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-19 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-20 МФК ВУ-11 | 0.4 | 10 | 5 | 3
|  | Отх.линия QF-21 ул. Мюнхенская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-22 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-23 ул. Бременская | 0.4 | 6 | 8 | 13
|  | Отх.линия QF-24 ул. Берлинская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-25 МФК ВУ-Мучной цех "пекарня" | 0.4 | 35 | 16 | 14
|  | Отх.линия QF-26 ул. Саксонская | 0.4 | 0 | 19 | 0
|  | Отх.линия QF-27 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-28 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-29 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-30 МФК ВУ-12 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-31 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-32 Резерв | 0.4 | - | - | -
5. | БКТП-2108п | Отх.линия QF-1 ул. Гамбургская | 0.4 | 34 | 27 | 31
|  | Отх.линия QF-2 ул. Гамбургская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-3 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-6 ул. Гамбугская, ул. Дрезденская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-7 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-9 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-10 ул. Дрезденская, ул. Кельнская | 0.4 | 13 | 11 | 9
|  | Отх.линия QF-11 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-12 ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-13 ул. Гамбургская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 ул. Гамбургская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-15 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-16 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-17 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-18 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-19 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-20 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-21 ул. Дрезденская, ул. Кельнская | 0.4 | 7 | 39 | 24
|  | Отх.линия QF-22 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-23 ул. Гамбугская, ул. Дрезденская | 0.4 | 6 | 7 | 4
|  | Отх.линия QF-24 ул. Дрезденская | 0.4 | 18 | 15 | 5
6. | БКТП-2109п | Отх.линия QF-1 ул. Гете, ул. Берлинская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 ул. Баварская, ул. Берлинская | 0.4 | 7 | 18 | 13
|  | Отх.линия QF-3 ул. Баварская, ул. Берлинская | 0.4 | 6 | 8 | 7
|  | Отх.линия QF-4 МФК ВУ-10 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-5 ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-6 МФК ВУ-9 | 0.4 | 9 | 10 | 25
|  | Отх.линия QF-7 ул. Баварская, ул. Гете | 0.4 | 23 | 29 | 27
|  | Отх.линия QF-8 ул. Гете | 0.4 | 62 | 24 | 49
|  | Отх.линия QF-9 КНС Ливневая, КНС Ближняя | 0.4 | 2 | 2 | 2
|  | Отх.линия QF-10 МФК ВУ-8 | 0.4 | 3 | 1 | 0
|  | Отх.линия QF-11 ул. Баварская, ул. Берлинская | 0.4 | 6 | 6 | 4
|  | Отх.линия QF-12 ул. Баварская, ул. Берлинская | 0.4 | 11 | 12 | 11
|  | Отх.линия QF-13 КНС Щредер | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 ул. Гете, ул. Берлинская | 0.4 | 14 | 15 | 14
|  | Отх.линия QF-15 КНС Баден-Аллея, КНС Ближняя | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-16 МФК ВУ-8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-17 МФК ВУ-10 | 0.4 | 11 | 11 | 12
|  | Отх.линия QF-18 МФК ВУ-9 | 0.4 | 8 | 8 | 8
|  | Отх.линия QF-19 ул. Баварская, ул. Гете | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-20 ул. Гете | 0.4 | 4 | 3 | 5
7. | БКТП-2110п | Отх.линия QF-1 ул. Карлсруэвского, ул. Баварская | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 ул. Карлсруэвского | 0.4 | 16 | 20 | 12
|  | Отх.линия QF-3 ул. Карлсруэвского | 0.4 | 23 | 31 | 28
|  | Отх.линия QF-4 ул. Гете | 0.4 | 20 | 25 | 30
|  | Отх.линия QF-5 ул. Баварская, ул. Гете | 0.4 | 16 | 12 | 14
|  | Отх.линия QF-6 МФК ВУ-5 (СуперМаркет) | 0.4 | 85 | 78 | 86
|  | Отх.линия QF-7 ГРП | 0.4 | 2 | 0 | 4
|  | Отх.линия QF-8 МФК ВУ-6 | 0.4 | 10 | 4 | 14
|  | Отх.линия QF-9 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-10 ШУО | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-11 ул. Баварская, ул. Гете | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 ул. Гете | 0.4 | 3 | 4 | 1
|  | Отх.линия QF-13 ул. Карлсруэвского | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 ул. Карлсруэвского, ул. Баварская | 0.4 | 26 | 18 | 24
|  | Отх.линия QF-15 ул. Карлсруэвского | 0.4 | 4 | 2 | 1
|  | Отх.линия QF-16 МФК ВУ-6 | 0.4 | 2 | 16 | 26
|  | Отх.линия QF-17 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-18 Резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-19 МФК ВУ-5 (СуперМаркет) | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-20 Резерв | 0.4 | 0 | 0 | 0
8. | КТП-2456п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-3 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 12 | 14 | 17
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | 22 | 28 | 31
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 15 | 0 | 26
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | 5 | 4 | 5
|  | Отх.линия QF-9 | 0.4 | 2 | 3 | 1
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 15 | 1 | 25
|  | Отх.линия QF-11 | 0.4 | 2 | 0 | 1
|  | Отх.линия QF-12 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-13 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-14 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-15 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 16 | 18 | 29
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 32 | 32 | 25
|  | Отх.линия QF-19 | 0.4 | 15 | 12 | 5
|  | Отх.линия QF-20 | 0.4 | 8 | 29 | 2
|  | Отх.линия QF-21 | 0.4 | 25 | 18 | 22
|  | Отх.линия QF-22 | 0.4 | 27 | 30 | 33
|  | Отх.линия QF-23 | 0.4 | 11 | 46 | 34
|  | Отх.линия QF-24 | 0.4 | - | - | -
9. | КТП-2457п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 12 | 15 | 10
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-3 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 14 | 8 | 4
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | 2 | 26 | 4
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-8 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-9 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 4 | 6 | 28
|  | Отх.линия QF-11 | 0.4 | 16 | 8 | 22
|  | Отх.линия QF-12 | 0.4 | 14 | 6 | 10
|  | Отх.линия QF-13 | 0.4 | 7 | 4 | 2
|  | Отх.линия QF-14 | 0.4 | 22 | 11 | 6
|  | Отх.линия QF-15 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | 4 | 0 | 2
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 16 | 13 | 24
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-19 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-20 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-21 резерв | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-22 | 0.4 | 16 | 30 | 41
|  | Отх.линия QF-23 | 0.4 | 2 | 5 | 8
|  | Отх.линия QF-24 | 0.4 | 0 | 0 | 0
10. | КТП-2476п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 185 | 190 | 188
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-3 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 94 | 97 | 62
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | - | - | -
11. | КТП-2543п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-3 Пиренейская 6 | 0.4 | 16 | 7 | 10
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | - | - | -
|  | Отх.линия QF-9 стройка | 0.4 | 120 | 100 | 88
|  | Отх.линия QF-10 Пиренейская 2 | 0.4 | 5 | 5 | 5
|  | Отх.линия QF-11 Пиренейская 4 | 0.4 | 19 | 9 | 15
|  | Отх.линия QF-12 Ольденбургская 1 | 0.4 | 10 | 5 | 13
г. Краснодар, ЖК "Академический"
12. | БРТП-1974п | Отх.линия QF-1 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 3 | 6 | 1
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | 2 | 7 | 1
|  | Отх.линия QF-3 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 12 | 22 | 6
|  | Отх.линия QF-4 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 11 | 18 | 5
|  | Отх.линия QF-5 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 19 | 29 | 18
|  | Отх.линия QF-6 Магнит | 0.4 | 22 | 31 | 22
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 42 | 30 | 95
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | 9 | 12 | 32
|  | Отх.линия QF-9 | 0.4 | 16 | 23 | 20
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 3 | 3 | 3
|  | Отх.линия QF-11 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 8 | 5 | 14
|  | Отх.линия QF-12 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 1 | 2 | 0
|  | Отх.линия QF-13 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 1 | 2 | 2
|  | Отх.линия QF-14 ул. Лукьяненко 24 | 0.4 | 10 | 14 | 15
|  | Отх.линия QF-15 Магнит | 0.4 | 18 | 36 | 29
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | 7 | 7 | 16
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 10 | 11 | 19
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 20 | 27 | 23
|  | Отх.линия QF-19 | 0.4 | 57 | 92 | 66
|  | Отх.линия QF-20 | 0.4 | 6 | 6 | 14
13. | БКТП-1992п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | 6 | 28 | 8
|  | Отх.линия QF-3 | 0.4 | 6 | 6 | 6
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | 8 | 19 | 6
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 8 | 20 | 6
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | 17 | 35 | 15
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 3 | 4 | 1
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-11 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-13 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 | 0.4 | 53 | 30 | 46
|  | Отх.линия QF-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 10 | 25 | 9
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-19 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-20 | 0.4 | 11 | 12 | 9
14. | КТП-2231п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | 43 | 36 | 70
|  | Отх.линия QF-3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-9 | 0.4 | 12 | 11 | 9
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 22 | 19 | 24
|  | Отх.линия QF-11 | 0.4 | 20 | 29 | 29
|  | Отх.линия QF-12 | 0.4 | 11 | 9 | 12
|  | Отх.линия QF-13 | 0.4 | 4 | 5 | 20
|  | Отх.линия QF-14 | 0.4 | 20 | 15 | 17
|  | Отх.линия QF-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-19 | 0.4 | 8 | 10 | 15
|  | Отх.линия QF-20 | 0.4 | 28 | 22 | 30
|  | Отх.линия QF-21 | 0.4 | 9 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-22 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-23 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-24 | 0.4 | 2 | 1 | 1
15. | КТП-2288п | Отх.линия QF-1 | 0.4 | 9 | 1 | 1
|  | Отх.линия QF-2 | 0.4 | 1 | 1 | 1
|  | Отх.линия QF-3 | 0.4 | 7 | 8 | 7
|  | Отх.линия QF-4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-7 | 0.4 | 2 | 2 | 2
|  | Отх.линия QF-8 | 0.4 | 2 | 2 | 2
|  | Отх.линия QF-9 | 0.4 | 12 | 12 | 12
|  | Отх.линия QF-10 | 0.4 | 8 | 9 | 14
|  | Отх.линия QF-11 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-12 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-13 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-14 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | Отх.линия QF-15 | 0.4 | 40 | 28 | 19
|  | Отх.линия QF-16 | 0.4 | 26 | 26 | 26
|  | Отх.линия QF-17 | 0.4 | 9 | 9 | 7
|  | Отх.линия QF-18 | 0.4 | 12 | 4 | 20
|  | Отх.линия QF-19 | 0.4 | 8 | 11 | 18
|  | Отх.линия QF-20 | 0.4 | 10 | 11 | 20
|  | Отх.линия QF-21 | 0.4 | 3 | 1 | 1
|  | Отх.линия QF-22 | 0.4 | 1 | 1 | 2
|  | Отх.линия QF-23 | 0.4 | 11 | 12 | 12
|  | Отх.линия QF-24 | 0.4 | 11 | 10 | 11