## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Тепловая сеть к 12-ти этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба,10
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
| на | монтаж трубопроводов тепловой сети
Основание: проект 50/16-ТС
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1022,020 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________839,903 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________9,233 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________84,305 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________446,54 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________91,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Тепловые сети
Арматура
1 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 1427.97 | 86.86 | 1314.68 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2856 | 53 | 174 | 2629 | 3.32 | 6.64
[5 empty] | 26.43 | 8.42 |  |  |  |  | 17 |  | 0.79 | 1.58
2 | ТССЦ-302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | -2 | 1308.78 |  | 1308.78 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -2618 |  |  | -2618
3 | Прайс-лист "Данфосс" 2016г стр 1 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду 100 JIP-FF | шт | 2 | 3161.47 |  | 3161.47 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 6323 |  |  | 6323
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
4 | ТССЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 | 58.15 |  | 58.15 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 233 |  |  | 233
5 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 2 | 37.21 |  | 31.09 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 74 | 12 |  | 62 | 0.84 | 1.68
6.12
6 | ТССЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 | 30.39 |  | 30.39 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -61 |  |  | -61
7 | Прайс-лист "Данфосс" 2016г стр 2 | Кран шаровый муфтовый из латуни Ду 15 Х1666 | шт | 2 | 488.98 |  | 488.98 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 978 |  |  | 978
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
8 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 4 | 67.67 |  | 59.88 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 271 | 31 |  | 240 | 1.07 | 4.28
7.79
9 | ТССЦ-302-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | -4 | 58.72 |  | 58.72 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -235 |  |  | -235
10 | Прайс-лист "Данфосс" 2016г стр 2 | Кран шаровый муфтовый из латуни Ду 32 Х1666 | шт | 4 | 1061.93 |  | 1061.93 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 4248 |  |  | 4248
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
11 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 | 95.03 | 9.36 | 73 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 190 | 25 | 19 | 146 | 1.66 | 3.32
[5 empty] | 12.67 | 0.21 | [6 empty] | 0.02 | 0.04
12 | ТССЦ-301-1489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм | шт. | -2 | 48.77 |  | 48.77 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -98 |  |  | -98
13 | ТССЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | -2 | 17.72 |  | 17.72 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -35 |  |  | -35
14 | ТССЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | -0.002 | 3502.96 |  | 3502.96 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -7 |  |  | -7
15 | Прайс-лист ЗАО "Danfoss"2016г стр3 | Воздухоотводчик автоматический Ду15 | шт | 2 | 89.13 |  | 89.13 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 178 |  |  | 178
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
Прокладка труб в ППУ изоляции
16 | ТЕР24-01-008-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.0646 | 410008.87 | 16200.32 | 387086.49 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 26487 | 434 | 1047 | 25006 | 844.48 | 54.55
[5 empty] | 6722.06 | 1241.08 |  |  |  |  | 80 |  | 126.77 | 8.19
17 | ТССЦ-103-0974 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м | -64.6 | 318.98 |  | 318.98 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -20606 |  |  | -20606
18 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.0827 | 11926.22 |  | 11926.22 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -986 |  |  | -986
19 | ТССЦ-201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.0058 | 9127.83 |  | 9127.83 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -53 |  |  | -53
20 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр 4 | Труба ТГИ ППУ-П Д-108/180 с сигнальным проводом | м | 64.6 | 183.61 |  | 183.61 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 11861 |  |  | 11861
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
21 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр5 | Опора неподвижная ду 108 с сигнальным приводом ОДК | шт | 6 | 711.92 |  | 711.92 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 4272 |  |  | 4272
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
22 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.0344 | 11926.22 |  | 11926.22 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 410 |  |  | 410
23 | ТЕРм12-11-005-04 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | 1 врезка | 2 | 102.55 | 4.28 | 14.07 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 205 | 168 | 9 | 28 | 10 | 20
84.2
24 | ТЕР26-01-017-02 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): пластинами (плитами) | 10 м трубопровода | 1 | 2103.89 | 25.14 | 2050.73 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2104 | 28 | 25 | 2051 | 3.52 | 3.52
28.02
25 | ТССЦ-104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -6.33 | 299.08 |  | 299.08 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -1893 |  |  | -1893
26 | Прайс-лист ООО "ТД-Изоком" от 18.03.2016г стр6 | Изоком М100 | м2 | 10 | 157.89 |  | 157.89 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1579 |  |  | 1579
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
Отводы, переходы
27 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.284 | 24241.41 | 12787.62 | 8304.97 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 6885 | 894 | 3632 | 2359 | 353.8 | 100.48
[5 empty] | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 304 |  | 103.16 | 29.3
28 | ТССЦ-103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.1702 | 7385.86 |  | 7385.86 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -1257 |  |  | -1257
29 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр4 | Отвод 90 ТГИ ППУ-П-108 с сигнальным проводом ОДК | шт | 2 | 353.41 |  | 353.41 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 707 |  |  | 707
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
30 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр4 | Отвод 160 ТГИ ППУ-П-108 с сигнальным проводом ОДК | шт | 2 | 353.41 |  | 353.41 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 707 |  |  | 707
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
31 | ТССЦ-507-2033 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 8 | 291.94 |  | 291.94 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2336 |  |  | 2336
32 | ТССЦ-507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 44.72 |  | 44.72 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 89 |  |  | 89
Укладка стальных труб
33 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.018 | 210201.32 | 12850.82 | 193286.91 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 3784 | 73 | 231 | 3480 | 489 | 8.8
[5 empty] | 4063.59 | 1232.92 |  |  |  |  | 22 |  | 121.47 | 2.19
34 | ТССЦ-103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | -18.07 | 188.08 |  | 188.08 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -3399 |  |  | -3399
35 | ТССЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18.07 | 224.4 |  | 224.4 | ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 4055 |  |  | 4055
36 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.012 | 66740.73 | 4120.48 | 59686.82 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 801 | 35 | 49 | 717 | 353 | 4.24
[5 empty] | 2933.43 | 409.71 |  |  |  |  | 5 |  | 41.26 | 0.5
37 | ТССЦ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -12.05 | 58.47 |  | 58.47 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -705 |  |  | -705
38 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.048 | 66.76 |  | 66.76 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 804 |  |  | 804
39 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 32509.54 | 2088.95 | 27778.01 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 130 | 11 | 8 | 111 | 318 | 1.27
[5 empty] | 2642.58 | 204.55 |  |  |  |  | 1 |  | 20.62 | 0.08
40 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -4.016 | 27.1 |  | 27.1 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -109 |  |  | -109
41 | ТССЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм прим | м | 2.008 | 5.72 |  | 5.72 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 11 |  |  | 11
42 | ТССЦ-103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм прим | м | 2.008 | 17.51 |  | 17.51 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 35 |  |  | 35
Прокол методом ГНБ
43 | ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 | 1410.34 | 1196.4 |  | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1410 | 214 | 1196 |  | 26.51 | 26.51
[5 empty] | 213.94 | 54.03 |  |  |  |  | 54 |  | 5.2 | 5.2
44 | ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 | 813.32 | 701.4 |  | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 813 | 112 | 701 |  | 14.06 | 14.06
[5 empty] | 111.92 | 26.81 |  |  |  |  | 27 |  | 2.58 | 2.58
45 | ТЕР04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 100 м бурения скважины | 0.32 | 7741.68 | 7632.54 | 26.29 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2477 | 27 | 2442 | 8 | 9.97 | 3.19
[5 empty] | 82.85 | 113.21 |  |  |  |  | 36 |  | 10.01 | 3.2
46 | ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.001 | 64872 |  | 64872 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 65 |  |  | 65
47 | ТССЦ-407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.03 | 1377.18 |  | 1377.18 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 41 |  |  | 41
48 | ТЕР04-01-077-10 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 0.32 | 35970.05 | 33598.38 | 1676.13 | ОПЗ=18,331 ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 11510 | 223 | 10751 | 536 | 86.189 | 27.58
|  | (Уменьшение диаметра до 426мм К=0,8793 ПЗ=0,8793 (ОЗП=0,8793; ЭМ=0,8793 к расх.; ЗПМ=0,8793; МАТ=0,8793 к расх.; ТЗ=0,8793; ТЗМ=0,8793)) |  |  | 695.54 | 812.88 |  |  |  |  | 260 |  | 80.0866 | 25.63
49 | ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.001 | 64872 |  | 64872 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 65 |  |  | 65
50 | ТССЦ-407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.03 | 1377.18 |  | 1377.18 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 41 |  |  | 41
51 | ТССЦ-103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм | м | 32.128 | 493.8 |  | 493.8 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 15865 |  |  | 15865
52 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.32 | 1272.75 | 51.98 | 569.2 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 407 | 209 | 17 | 181 | 84.4 | 27.01
|  | 1 272,75 = 1 634,83 - 0,0538 x 6 730,20 |  |  | 651.57
53 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр 4 | Труба ТГИ ППУ-П Д-108/180 с сигнальным проводом | м | 32 | 183.61 |  | 183.61 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 5876 |  |  | 5876
((МАТ=МАТ/1,18/5,341*1,05-МАТ))
54 | ТССЦ-201-0888 | Опоры футлярные | т | 0.1738 | 11926.22 |  | 11926.22 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2073 |  |  | 2073
55 | ТЕРм12-18-022-10 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м | 0.32 | 120.17 | 44.64 | 12.77 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 38 | 20 | 14 | 4 | 8.13 | 2.6
[5 empty] | 62.76 | 2.18 |  |  |  |  | 1 |  | 0.21 | 0.07
56 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 0.035 | 2278.61 | 40.11 | 2046.26 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 80 | 7 | 1 | 72 | 27.74 | 0.97
192.24
57 | ТССЦ-104-8105 | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм | м3 | -0.0385 | 1515.89 |  | 1515.89 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -58 |  |  | -58
58 | ТССЦ-104-0214 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм | компл. | 4 | 66.57 |  | 66.57 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 266 |  |  | 266
59 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0129 | 2492.72 | 53.47 | 2217.63 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 32 | 3 | 1 | 28 | 31.98 | 0.41
221.62
60 | ТССЦ-101-1794 | Бризол | 1000 м2 | -0.0015 | 14660.69 |  | 14660.69 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -22 |  |  | -22
61 | ТССЦ-101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 2.93 | 59.51 |  | 59.51 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 174 |  |  | 174
62 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | 1 футляр | 2 | 202.15 | 33.09 | 148.25 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 404 | 42 | 66 | 296 | 2.89 | 5.78
20.81
63 | ТЕР22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.032 | 678.05 |  | 484.48 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 22 | 6 |  | 16 | 28.3 | 0.91
193.57
64 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.32 | 146.28 | 32.51 | 66.98 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 47 | 15 | 10 | 22 | 5.01 | 1.6
46.79
Компенсатор
65 | ТЕР24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм | 1 компенсатор | 2 | 4221.99 | 26.18 | 4167.18 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 8444 | 57 | 52 | 8335 | 3.4 | 6.8
[5 empty] | 28.63 | 1.54 |  |  |  |  | 3 |  | 0.17 | 0.34
Изоляция
66 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.225 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 51 | 10 | 2 | 39 | 5.31 | 1.19
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
67 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0041 | 874.41 | 3.28 | 365.89 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 4 | 2 |  | 2 | 71.06 | 0.29
[5 empty] | 505.24 | 0.1 | [6 empty] | 0.01
68 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.203 | 657.76 | 3.28 | 365.89 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 134 | 59 | 1 | 74 | 40.59 | 8.24
[5 empty] | 288.59 | 0.1 | [6 empty] | 0.01
69 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 1.1 | 1138.99 | 54.64 | 936.57 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1253 | 163 | 60 | 1030 | 18.85 | 20.74
147.78
70 | ТССЦ-104-0005 | Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125 | м3 | -1.364 | 486.73 |  | 486.73 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -664 |  |  | -664
71 | ТССЦ-104-0149 | Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 80 мм прим | м3 | 1.364 | 1963.93 |  | 1963.93 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2679 |  |  | 2679
72 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.16 | 6232.11 | 87.16 | 5327.17 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 997 | 131 | 14 | 852 | 107.18 | 17.15
817.78
Клапан захлопка
73 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.01777 | 1123.63 | 245.06 | 294.57 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 20 | 10 | 4 | 6 | 80.22 | 1.43
[5 empty] | 584 | 1.14 | [6 empty] | 0.11
74 | ТССЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | -0.0001 | 15854.58 |  | 15854.58 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -2 |  |  | -2
75 | ТССЦ-508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | -0.0003 | 64.47 |  | 64.47 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341
76 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.64 | 11.77 |  | 11.77 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 43 |  |  | 43
77 | ТССЦ-101-3772 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм | т | 0.01413 | 4867.61 |  | 4867.61 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 69 |  |  | 69
78 | ТССЦ-101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.38 | 26.25 |  | 26.25 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 10 |  |  | 10
79 | ТССЦ-101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.00012 | 13921.71 |  | 13921.71 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 2 |  |  | 2
80 | ТССЦ-101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 4e-05 | 13188.08 |  | 13188.08 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1 |  |  | 1
81 | ТССЦ-101-2043 | Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.016 | 20.87 |  | 20.87 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341
82 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.02 | 66740.73 | 4120.48 | 59686.82 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1335 | 59 | 82 | 1194 | 353 | 7.06
[5 empty] | 2933.43 | 409.71 |  |  |  |  | 8 |  | 41.26 | 0.83
83 | ТССЦ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -20.08 | 58.47 |  | 58.47 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | -1174 |  |  | -1174
84 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20.08 | 66.76 |  | 66.76 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 1341 |  |  | 1341
85 | ТЕР22-02-010-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.02 | 37474.97 | 1387.24 | 34352.97 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 749 | 35 | 28 | 686 | 227.36 | 4.55
[5 empty] | 1734.76 | 70.26 |  |  |  |  | 1 |  | 6.56 | 0.13
86 | ТССЦ-101-0307 | Изол | м2 | 8.4 | 11.29 |  | 11.29 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 95 |  |  | 95
87 | ТЕР13-03-004-22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 888.17 | 4.8 | 865.53 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 18 |  |  | 18 | 2.45 | 0.05
[5 empty] | 17.84 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
88 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 7 | 1 |  | 6 | 5.31 | 0.16
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
89 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 603.86 | 17.7 | 544.22 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 18 | 1 | 1 | 16 | 5.76 | 0.17
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 41.94 | 0.16 | [6 empty] | 0.02
Контроль качества
90 | ТЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 | 11.49 | 2.55 | 2.88 | ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0.7 | 1.4
6.06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 107630 | 3182 | 20642 | 83806 |  | 388.63
[11 empty] | 819 |  |  | 79.86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 111199 | 3657 | 23736 | 83806 |  | 446.54
[11 empty] | 942 |  |  | 91.83
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 15-22, 26-42, 51-54, 62-63, 65, 82-86, 11-14, 64, 24-25, 56-61, 69-72, 43-50, 66, 87-89, 67-68, 73-81, 23, 90) | [8 empty] | 3569 | 474 | 3094 |  |  | 57.9045
[11 empty] | 123 |  |  | 11.9685
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=18,331; ЭМ=8,308; ЗПМ=18,331; МАТ=5,341) | [8 empty] | 711845 | 67037 | 197199 | 447609 |  | 446.54
[11 empty] | 17268 |  |  | 91.83
Накладные расходы | [8 empty] | 86027
В том числе, справочно:
66%*0.85 ФОТ (от 385) (Поз. 55) | [8 empty] | 216
80%*0.85 ФОТ (от 3795) (Поз. 23, 90) | [8 empty] | 2581
90%*0.85 ФОТ (от 477) (Поз. 66, 87-89, 73-81) | [8 empty] | 365
100%*0.85 ФОТ (от 7002) (Поз. 24-25, 56-61, 69-72) | [8 empty] | 5952
105%*0.85 ФОТ (от 1283) (Поз. 67-68) | [8 empty] | 1145
112%*0.85 ФОТ (от 20091) (Поз. 43-50) | [8 empty] | 19127
128%*0.85 ФОТ (от 843) (Поз. 11-14, 64) | [8 empty] | 917
130%*0.85 ФОТ (от 50429) (Поз. 1-10, 15-22, 26-42, 51-54, 62-63, 65, 82-86) | [8 empty] | 55724
Сметная прибыль | [8 empty] | 51264
В том числе, справочно:
51%*0.8 ФОТ (от 20091) (Поз. 43-50) | [8 empty] | 8197
55%*0.8 ФОТ (от 1283) (Поз. 67-68) | [8 empty] | 565
60%*0.8 ФОТ (от 3795) (Поз. 23, 90) | [8 empty] | 1822
70%*0.8 ФОТ (от 7259) (Поз. 24-25, 56-61, 69-72, 66, 87-89) | [8 empty] | 4065
83%*0.8 ФОТ (от 843) (Поз. 11-14, 64) | [8 empty] | 560
85%*0.8 ФОТ (от 220) (Поз. 73-81) | [8 empty] | 150
89%*0.8 ФОТ (от 50429) (Поз. 1-10, 15-22, 26-42, 51-54, 62-63, 65, 82-86) | [8 empty] | 35905
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 839903 |  |  |  |  | 419.33
91.76
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 9233 |  |  |  |  | 27.21
0.07
Итого | [8 empty] | 849136 |  |  |  |  | 446.54
91.83
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 447609
Машины и механизмы | [8 empty] | 197199
ФОТ | [8 empty] | 84305
Накладные расходы | [8 empty] | 86027
Сметная прибыль | [8 empty] | 51264
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 16983
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 866119
НДС 18% | [8 empty] | 155901.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1022020.42 |  |  |  |  | 446.54
91.83
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)