# Приложение № 2

# к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Технический директор АО «АТЭК»

________________ /В.А. Харченко

«    »                2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на заключение договора оказания услуг № М0203

от « 02 » марта   2018 г.

1.Заказчик : АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг)  :  филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора оказания услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Заключение договора оказание услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" согласно требованиям Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ |
| 2 | Наименование поставляемого товара ( услуг) | Поверка средств измерений |
| 3 | Требования к качеству | Согласно правилам поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июня 2015 года. |
| 4 | Количество поставляемого товара ( услуг) | №№ п/п; Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2018 года; Единица измерения; Всего. Термоманометры ТМ, ТМТБ, TMAX, TMRA; шт.; 10. Кислородные манометры типа МК; шт.; 41. Дифманометры ДМ с КСД, преобразователи давления МЭД с КСД; шт.; 49. Преобразователи измерительные типа МПЭ и ДМЭР; шт.; 3. Дифманометры (самопишущие) ДСС, ДСП; шт.; 23. Мосты уравновешенные типа КСМ; шт.; 7. Тягонапоромеры ТНМП-52, ТНП-52, ТНЖ и др.; шт.; 299. Логометры типа Л-64, милливльтметры Ш450, 1Ш69000 и др.; шт.; 12. Термометры манометрические типа ТГП, ТГС; шт.; 36. Термометры биметаллические типа БТ; шт.; 129. Термометры сопротивления типа ДТС, ТСМ, ТСП; шт.; 118. Комплекты термометров сопротивления типа КТСП, КТПТР; шт.; 11. Датчики давления Сапфир, АИР, КРТ, ДИ, МИДА, Карат-ДИ и др.; шт.; 66. Измеритель давления АДН, АДР, ПРОМА-ИДМ; шт.; 52. Измеритель ТРМ (АТ, ТР); шт.; 39. Измеритель ТРМ (ТС, У); шт.; 68. Контроллер Спекон; шт.; 7. Вычислители количества газа ВКГ-2, ВКГ-3; шт.; 8. Вычислители количества теплоты ВКТ-5, ВКТ-7; шт.; 7. Тепловычислители типа ВТД-В; шт.; 2. Устройства сужающие, диафрагмы камерные ДК; шт.; 3. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые (к.т. 0,4); шт.; 9. Измерители давления цифровые ИДЦ-1М; шт.; 2. Гигрометры психрометрические ВИТ; шт.; 1. Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-2, ТЛ-5,ТЛ-7; шт.; 2. Микроманометры с наклонной трубкой ММН-2400(5)-1,0; шт.; 1. Приборы универсальные измерительные Р4833; шт.; 1. Приборы универсальные измерительные Р4831; шт.; 1. Приборы комбинированные (тестеры) Ц4342-М1; шт.; 1. Калибраторы электрических сигналов CA450-E; шт.; 1. Мультиметры Fluke 17B Digital Multimeter; шт.; 1. Магазины сопротивлений Р-33; шт.; 1. Мегомметры М1101,1102; шт.; 1. Мегомметры М4101/3; шт.; 1. Мегомметры Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2; шт.; 2. Колориметры фотоэлектрические концентрационные КФК-2-УХЛ 4.2; шт.; 1. Анализаторы жидкости лабораторные АНИОН 4100; шт.; 1. Электроды стеклянные комбинированные ЭСК-1060/7; шт.; 1. Весы лабораторные электронные EK-610i; шт.; 1. Весы технические аптечные до 1 кг ВА-4М; шт.; 3. Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями АКРОН-01; шт.; 1. Термометр цифровой ТЦ-1200; шт.; 1. Расходомеры жидкости ультразвуковые типа УРЖ; шт.; 4. Преобразователь расхода электромагнитный типа ПРЭМ (Ду 40…50); шт.; 2. Преобразователь расхода электромагнитный типа ПРЭМ (Ду 65…80); шт.; 3. Преобразователи расхода вихревые типа ПРВ-01 (Ду 100); шт.; 1. Расходомеры-счетчики "ВЗЛЕТ ЭР" типа ЭРСВ-420Л+ (Ду 40...50); шт.; 1. Водосчетчики Ду 15 мм; шт.; 6. Водосчетчики Ду 20 мм; шт.; 1. Водосчетчики Ду 25 мм; шт.; 2. Водосчетчики Ду 32 мм; шт.; 2. Водосчетчики Ду 40 мм; шт.; 2. Водосчетчики с герконом Ду 50 мм; шт.; 1. Водосчетчики Ду 65 мм; шт.; 2. Водосчетчики Ду 80 мм; шт.; 3. Водосчетчики Ду 100 мм; шт.; 1. Сигнализаторы СТГ, САОГ, СОУ-1, СЗ-1, СЗ-2 (каждый канал); канал; 14. Сигнализаторы СГГ6М, RDG CO0 MP1 (каждый канал); канал; 11. Итого:; 1080. |
| 5 | Условия поставки ( оказания услуг) | Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течение 2018 года. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение поверки средств измерений и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г. Срок проведения работ по поверке средств измерений, с учётом необходимого времени на транспортировку, не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявки на поверку. При этом передача средств измерений для поверки и после её завершения должны производиться на территории грузополучателя. Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений (командировочные выплаты, транспортные услуги и др.), не предусмотрены. С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети": - манометры дифференциальные ДМ с КСД; - преобразователи давления МЭД с КСД; - манометры дифференциальные самопишущие и показывающие ДСС и ДСП; - мосты автоматические регистрирующие типа КСМ; - тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры ТНМП, ТНП, ТНЖ-Н; - логометры Л64; - милливольтметры Ш450, Ш452, Ш4540, Ш4541, Ш4542, Ш4543; - термометры манометрические ТГП, ТГС. Порядок расчёта: оплата за оказанные услуги осуществляется на основании оригинала счёта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента возврата Заказчику всей партии поверенных приборов, указанных в соответствующей заявке. |
| 6 | Место поставки товара ( оказания услуг) | Объекты Филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» расположенные в МО г. Майкоп РА. |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров (услуг) | Свидетельство о поверке средств измерений , оформленные в соответствии с правилами поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпроторга России № 1815 от 02 июня 2015 года |

Согласовано:

и.о. Директора филиала АО «АТЭК»

"Майкопские тепловые сети"_____________________________/И.В.Скрипниченко

Исп. Петренко Е.Л.

8(8772)52-77-93