СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                    «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая моноблочная горелка (природный газ), тип регулирования прогрессивный (с модулятором) Ecoflam Италия, BLU 2000.1PR-TL (414-2150 кВт) в сборе с газовой рампой DUNGS MB-DLE-420, соединительным патрубком, антивибрационной вставкой RP50, устройством контроля герметичности VPS 504 для MB, набором реле давления газа KITPRES 50 2.5-50mbar, шаровым краном RP50 , ПИД регулятором KITMD-RWF50, датчиком для модулирующего исполнения (датчик температуры 0-130С). | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ, иным требованиям.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап: 30% от общей стоимости по договору оплачивается Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора.

- 2  этап: 70% от общей стоимости по договору оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

Общая сумма договора не может превышать ______руб.(_____________рублей _________копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861) 231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» _____________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |