Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

________________ А. С. Алексеев

«____»   ________  2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку материала

от « ___ » _______ 2018 г.

Подразделение :  филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал  АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Приобретение насосов в котельную по ул.Мысхакское шоссе,57 для филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |  |  |
| 3 | Требования к качеству | СП 89.13330.2012 Котельные установки ГОСТ 27.003-90.Надежность в технике |  |
| 4 | Количество поставляемого товара | Наименование; Количество; Ед. изм.. Насос 1Д315/71а 90КВт, 3000 об/мин.; 2; шт.. |  |
| 5 | Условия поставки | Доставка на склад филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» силами поставщика |  |

Согласовано:

Зам.директора по строительству АО «АТЭК» «НТС»

«___________________» __________________________ В. Н.Ткачев